## Orçamento Estúdio de Gravações
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Estúdio de Gravações da Reitoria – Reformas e Adaptações |  |  |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Reitoria |  |  |  |  | Cidade: Pelotas - RS |  |  |  | BDI = | xx% | 2017-09-14
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 0.32 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, INCL. CX. | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 17 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8.38. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS
.1 REMOÇÃO DE TOMADAS, INCL. CX. E CABOS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | #VALUE!
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 5. VERGA
.1 VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - COM TRASPASSE 20cm (com esperas das armaduras para engastar no pilar) | 1.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [11 empty] | #VALUE!
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
.1 PAREDE DE GESSO ACARTONADO 10cm C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA | 85.02 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 PAREDE DE GESSO ACARTONADO 20cm C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA | 19.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | #VALUE!
8. 9. ESQUADRIAS ACÚSTICAS
8. 9. 1. PORTA ACÚSTICA
.1 PORTA ACÚSTICA 0,80X2,10 - LINHA PROFISSIONAL - 50dB | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
8. 9. 2. JANELA ACÚSTICA
.1 VISOR ACÚSTICO - 2,50x1,35m | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | #VALUE!
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" P/ GESSO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" P/ GESSO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" P/ GESSO | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" P/ GESSO | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 600 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) | 170 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) | 145 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 21 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 3/4" | 3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.5 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 21 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.6 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.7 BOX MACHO GIRATÓRIO 3/4" | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.8 ABRA€ADEIRA "D" TIPO CHAVETA 3/4" | 40 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.9 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.10 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.11 FIXADOR P/ ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/34 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 6A | 26 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20A | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA PVC 4X4" (102X102MM) P/ GESSO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 2P+T-10A | 25 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
10. 1. 9. ELETROCALHA E ACESSORIOS
.1 ELETROCALHA LISA, ZINCADA 100X50MM | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 TE ELETROCALHA LISA HORIZONTAL 100X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 CURVA ELETROCALHA LISA VERTICAL EXT. 90 -100X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 JUNÇÃO INTERNA ELETROCALHA LISA 100X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.5 SUPORTE DE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO "B" 100X50MM | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.6 VERGALHÃO ROSCÁVEL TOTAL 3/8", BARRA C/ 6M | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.7 CANTONEIRA ZZ, 38X38MM | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.8 BUCHA DE NYLON S-8 | 49 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.9 PARAFUSO P/ BUCHA S-8 | 35 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.10 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8"x3/4" | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.11 PORCA SEXTAVADA 3/8" | 78 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.12 ARRUELA LISA 3/8" | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.13 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | [11 empty] | #VALUE!
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS
.1 MODULO TOMADA RJ - 45 | 4 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 TAMPA 4X4" C/ 4 MODULO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 CAIXA P/ GESSO CART. 4X4" | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
11. 2. 2. CABOS E ACESSORIOS
.1 CABO UTP CAT. 6E | 35 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 10 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL C/ALMA DE COBRE 1" | 7 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 BOX MACHO GIRATÓRIO 1" | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 FIXADOR P/ ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 SAIDA HORIZONTAL P/ELETROCALHA 1" INCL. PARAF. | 3 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [11 empty] | #VALUE!
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (2 LINHAS DE 15 LEDS) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
14. 3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"
.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA PRA DIREITA (PAREDE) - CÓDIGO 13D - INCLUI INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA P/ ESQUERDA (PAREDE) - CÓDIGO 13E - INCLUI INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (SOBRE A PORTA) CÓDIGO 17 - INCLUI INSTALAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
14. 6. ALARME DE INCÊNDIO
.1 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | #VALUE!
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 0.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
15. 1. 2. MASSA ÚNICA
.1 MASSA UNICA 15MM | 0.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
15. 8. PLACAS ACÚSTICAS
.1 PLACA ACÚSTICA SONIC ABSTRACT - SEM APLICAÇÃO | 45.24 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
16. VIDROS | [11 empty] | #VALUE!
16. 5. PELÍCULA
.1 PELÍCULA P/ PORTA DE VIDRO 1,50X2,10m - 30%TRANSP.- APLICADA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. PINTURA | [11 empty] | #VALUE!
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO | 134.34 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. 3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS | 114.24 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 PINTURA PARA CHROMA KEY VERDE DIGICOMP | 20.1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. 6. MASSA CORRIDA
.1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 134.34 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE FOSCO S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS (sobre as esquadrias acústicas) | 6.24 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL | 79.9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
20. EQUIPAMENTOS | [11 empty] | #VALUE!
20. 4. CORTINAS
.1 CORTINA DO TIPO "ROLÔ" - 2,70x1,55m (LxA) - INSTALADA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
20.23. PAINÉIS
.1 PAINEL FIXO A - CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 PAINEL MÓVEL C - CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
20.24. SUPORTE PARA LUMINÁRIAS
.1 SUPORTE D - CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO (23 UNIDADES, INCLUI TRILHOS E PINTURA) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 SUPORTE E - CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO (04 UNIDADES, INCLUI TRILHOS E PINTURA) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
20.25. SUPORTE PARA TELEVISÃO
.1 SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO COM PISTÃO À GÁS - P/TV 55'' | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
20.26. ESPELHO
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM - C/ BOTOEIRA METÁLICA E LÂMINA ISOPOR | 1.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 CONTRAMESTRE | 2.5 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
22. FORRO | [11 empty] | #VALUE!
22. 1. FORROS
22. 1. 4. PLACAS
.1 FORRO MINERAL 625x1250x15mm - COR BRANCA - INSTALADO (RECEPÇÃO ESTÚDIO) | 25.11 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 FORRO MINERAL - COR CINZA CHUMBO - INSTALADO (SALA DE GRAVAÇÃO ESTÚDIO) | 50 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
23. AR CONDICIONADO | [11 empty] | #VALUE!
23. 1. CLIMATIZAÇÃO
23. 1. 2. INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MATERIAIS
.1 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO 3/8" | 5.1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO 7/8" | 5.1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM | 5.1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 INSTALAÇÃO (INCLUSIVE MATERIAL) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
24. PISO | [11 empty] | #VALUE!
24. 7. VINÍLICO
.1 PISO VINÍLICO | 50 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma Estúdio de Gravações
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Estúdio de Gravações da Reitoria – Reformas e Adaptações |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Reitoria |  |  | Cidade: Pelotas - RS
ITEM | 25 dias |  | 50 dias |  | 75 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
6. SUPERESTRUTURA | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% |  |  | #VALUE! | 100%
8. ESQUADRIAS |  |  | #VALUE! | 100% |  |  | #VALUE! | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
15. REVESTIMENTOS |  |  | #VALUE! | 100% |  |  | #VALUE! | 100%
16. VIDROS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
17. PINTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
20. EQUIPAMENTOS | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 100%
22. FORRO | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
23. AR CONDICIONADO |  |  |  |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
24. PISO | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU