## Orçamento empresa
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma e Adaptações - Subestação |  |  |  |  | Endereço: Pinheiro Machado, nº 205
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS |  |  |  | BDI = | 0% | 2017-09-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 6. TAPUME
2. 6. 3. TELA DE POLIPROPILENO
1. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM. A PONTALETEADA | 34.58 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
1. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | 0.56 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS
1. REMOCAO DE PAVIMENTO COM PEDRA IRREGULAR | 1.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. REMOCAO DE PASSEIOS | 1.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO
1. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.10. TRANSPORTES
1. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM | 4.1 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [11 empty] | 0
3. 1. ESCAVAÇÕES
1. ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 0.96 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. 2. ATERROS
3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENOS
1. REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA | 1.25 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0
6. 1. ESTRUTURAS DE CONCRETO
6. 1. 2. VIGAS
1. VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA | 0.25 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. 1. 3. LAJES E ESCADAS
6. 1. 3. 4. TAMPO PARA BANCADA
1. LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES | 0.12 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. 1. 5. VERGA, CONTRAVERGA E TAIPÁ
1. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 11.76 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. IS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 14.74 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. ALVENARIA/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS | [11 empty] | 0
7. 1. ALVENARIAS
7. 1. 2. DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS
1. ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 20.82 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 16.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | 0
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO
1. PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO) | 2.94 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. PORTA TELA OTIS(SUBESTACAO) | 20.93 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | 3.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. 3. 5. CAIXILHO DO TIPO VENEZIANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1. CAIXILHO VENEZIANA-FERRO | 14.69 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 4. SUBESTAÇÃO
10. 4. 2. ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA
1. ESTRUTURA DE MADEIRA C2- COMPLETA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. CONECTOR CUNHA TIPO II | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. CABO 2AWG-CA | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4. MUFLA PORTATIL EXTERNA P/CABO 35mm²/25KV | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5. PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO- 25KV | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. CHAVE FUSIVEL BASE C - C/ ELO FUSIVEL 10K | 3 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 3. SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA
1. TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA - 60HZ | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. CABO COBRE NU - 50MM2 | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4. CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50MM2 | 40 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5. CONECTOR UNIVERSAL 50MM2 | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 25KV | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. FUSÍVEIS HH 25A/25KV | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. VERGALHAO DE COBRE 1/4" (6,35MM) | 4.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9. TERMINAIS PARA VERGALHÃO 8mm | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. CONECTOR UNIVERSAL 95mm2 | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. MUFLA PORTATIL INTERNA P/CABO 35mm²/25KV | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12. TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 25KV | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13. PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUÍMICO C/ SUPORTE-6Kg | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15. CADEADO PADRÃO CONCESSIONARIA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16. FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO C/ 3M | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. FITA ISOLANTE 20m | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18. PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
19. FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20. MASSA DE CALAFETAR | 2 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21. CAIXA MULTIUSO EM PCV P/ EPI | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
22. CONJUNTO LUVA DE BORRACHA + COURO MT-CL.25KV | 1 | PR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23. ÓCULOS DE PROTEÇÃO, VIDRO TRANSPARENTE | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24. TOMADA EMBUTIR 10A-INCLUSIVE CAIXA CONDULETE | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25. INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA CONDULETE | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
26. INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES + TOMADA -INCLUSIVE CAIXA CONDUL | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
27. CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWG) | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 4. MEDIÇÃO DE ENERGIA
1. CAIXA MEDICAO AT 1200x850x400mm - PADRAO CEEE | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 5. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
1. Painel Modular p/ 10 esp. Trif, c/barra e disj. geral c/med. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 6. DISJUNTORES
1. DISJUNTOR TRIPOLAR 450A - C/ AJUSTE E BOB. DISPARO DIST. | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. DPS Protetor de Surto 15KA 275V Classe C | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 7. CAIXA DE PASSAGEM
1. CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. CAIXA INSPECAO 30x30x40cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4. TAMPA P/ CX. DE PASS. PADRÃO RIC-MT FIG.10 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 8. LUMINÁRIAS
1. PLAFON DE SOBREPOR BL-260 C/ 2 LÂMP.COMP.23W | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X55w | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4. 9. CONDUTORES
1. CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 1,5MM2 | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM2 | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. CABO EPR # 35MM², 15/25KV | 110 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 4.10. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
1. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) | 3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4. CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 2" (51mm) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm) | 24 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm) | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO/ ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [11 empty] | 0
13. 2. MANTA ASFÁLTICA
13. 2. 2. TERRAÇOS
1. IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 50.52 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | 0
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"
1. PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
1. PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"
1. PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
1. CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO | 63.67 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15. 1. 4. REBOCO
1. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL. NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 63.67 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. PINTURA | [11 empty] | 0
17. 1. SELADOR E PREPARAÇÃO
1. PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO | 140.51 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. 2. BASE PVA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1. PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 98.3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. 3. BASE ACRÍLICA
1. PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 42.21 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
1. PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO | 80.49 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
1. LIMPEZA DE PISO CIMENTADO | 34.63 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
1. CONTRAMESTRE | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24. PISO | [11 empty] | 0
24. 3. CIMENTADO
1. PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 76.93 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24. 9. BASALTO
1. PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 1.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24.21. PEITORIS
1. PEITORIL DE BASALTO TEAR 25CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM | 17.85 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24.22. SOLEIRAS
1. SOLEIRA BASALTO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 2.2 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0

## Cronograma físicofinanceiro
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CÂMPUS AVANÇADO NOVO HAMBURGO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Subestação |  | Endereço: Pinheiro Machado, nº 205
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS
ITEM | VALOR | 30 dias |  | 60 dias
|  | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0%
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0%
6. SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! | 60% | #REF! | 40%
7. ALVENARIA/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0%
8. ESQUADRIAS | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 80%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO/ ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100%
15. REVESTIMENTOS | #REF! | #REF! | 25% | #REF! | 75%
17. PINTURA | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
24. PISO | #REF! | #REF! | 50% | #REF! | 50%
TOTAL DA ETAPA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!