## Orçamento Renovação de Ar
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Sistema de Ar Condicionado do prédio da Reitoria: Módulo I - Sistema de Renovação de Ar |  |  |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense |  |  |  |  | Cidade: Pelotas - RS |  |  |  | BDI = |  | 2020-03-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material |  | Mão-de-obra |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2. 5. 1. BARRACÕES (vestiários/sanitários/almoxarifado/refeitório/depósitos e guarita)
.1 LOCAÇÃO CONTAINER 2,30x6,00/h=2,50m P/DEPÓSITO S/DIVISÓRIA (para depósito de materiais) | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 LOCAÇÃO CONTAINER 2,30x6,00/h=2,50m P/TRABALHO PRÁTICO S/DIV (para o trabalho prático) | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA / FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. REMOÇÕES, VEDAÇÕES E INSTALAÇÃO DE REGISTROS
2. 8.3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
.1 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VENEZIANADAS - REFAZER ACABAMENTO | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO VENEZIANADAS COM CHAPA ALUMÍNIO - 1,00x0,40m | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 REGISTRO REGULAGEM DE EXPURGO DE AR - 900x400mm - ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMINAS OPOSTAS | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 4x2.5mm2 | 476 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CABO ISOLADO 10.0MM2 - 1000V | 800 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2 (COR VERDE) | 120 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V | 400 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6x400MM PACOTE C/50 | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/36 ELEM.C/BAR.+ GERAL - SOBREPOR (QG-AR) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A - DIN | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - TIPO EHB | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 200A - TIPO EHB | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 ELETROCALHA TIPO "C", CHAPA 18, PERF., C/VIROLA, 100x150x3000MM | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 TAMPA DE PRESSÃOP/ ELETROCALHA 150x3000MM | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 "T" VERTICAL LATERAL, 150x100MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 "T" HORIZONTAL 90°, 150x100MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, 150x100MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 CURVA HORIZONTAL 45º, 150x100MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 CURVA HORIZONTAL 90°, 150x100mm | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA 150X100mm | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.9 MÃO FRANCESA REFORÇADA - ELETROCALHA 150MM | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.10 BUCHA DE NYLON S-8 | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 PARAFUSO P/ BUCHA S-8 | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.12 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 120 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.13 PORCA SEXTAVADA 3/8" | 120 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.14 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" | 120 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.15 ARRUELA LISA 3/8" | 120 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 ENGENHEIRO MECÂNICO (1/2 turno - 4h) | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR | [11 empty] | 0
23. 5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA ADOTADO
23. 5. 1. UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO
23. 5. 1. 1. CHILLERS PARA RENOVAÇÃO DE AR
.1 CHILLER DE VENTILAÇÃO - 20TR - 380V - DAIKIN | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 TRANSPORTE VERTICAL DOS CHILLERS (ATÉ A COBERTURA) | 8 | HR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 2. BOMBAS DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA GELADA
23. 5. 2. 1. CIRCUITO ÚNICO
.1 BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - 12m³/h - 20mca - 03CV 3~ 380V | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - 12m³/h - 20mca - 03CV 3~ 380V (RESERVA - SEM INSTALAÇÃO) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO COM FLANGE DN 50mm | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DO AR
23. 5. 3. 1. RENOVADORES DE AR
.1 TROCADOR DE CALOR MODULAR COM VENTILADOR "LIMIT LOAD" COM MÓDULO EQUALIZADOR | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 2. DUTOS
.1 DUTO INTERLIGAÇÃO "AIR HANDLER / DUTO INTERNO", MPU ESP.30mm - PLACA 1200x2000x30mm | 115 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DUTO INTERNO 1100x400x1500mm, MPU ESP. 20mm | 45 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 COLA ESPECIAL PARA MPU - LATA 2,8L | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 3. GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DAMPERS
.1 GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS (AIR HANDLER) – 900x400mm | 8 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DAMPER PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AIR HANDLER | 4 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 4. JUNTA FLEXÍVEL
.1 JUNTA FLEXÍVEL EM LONA DE VINIL E CHAPA DE AÇO | 4 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 5. FITAS DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO
.1 FITA DE VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO 50mmX50m PARA MPU | 30 | RL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 6. SELADOR ACRÍLICO
.1 SELANTE ACRÍLICO 5443 N | 15 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 3. 7. ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO
.1 QUADRO DE CANTONEIRAS GALVANIZADAS - 3/4"x1/16" | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 4. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA GELADA
23. 5. 4. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO CPVC SOLDÁVEL 54MM | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 TÊ CPVC SOLDÁVEL 54MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CURVA 90 CPVC SOLDÁVEL 54MM | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 4. 2. ISOLAMENTO TERMO-MECÂNICO
.1 ESPUMA ELASTOMÉRICA P/ TUBO 54mm - Esp.38mm | 22 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 REVESTIMENTO MULTICAMADAS PLÁSTICA C/ ALUMÍNIO - Esp. 0,75mm | 22 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 REV. MULTICAM. PLÁST. C/ ALUMÍNIO P/CURVA 90 - D.54/130mm | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 REV. MULTICAM. PLÁST. C/ ALUMÍNIO P/TÊ - D.54/130mm | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 ACESSÓRIOS PRA MONTAGEM DO ISOLAMENTO TÉRMICO COM PROTEÇÃO MECÂNICA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 4. 3. VÁLVULAS DE BLOQUEIO MANUAIS | [6 empty] | 0
.1 REGISTRO DE GAVETA DN 50, CORPO E CUNHA BRONZE | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 4. 4. FILTROS "Y"
1. FILTRO "Y" ROSQUEADO DN50 - CORPO EM BRONZE - ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOX | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 4. 5. SUPORTES PARA SUSTENTAÇÃO - FIXAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA
.1 SUPORTE ESTRUTURADO TERMOMECÂNICO P/ TUBO 54mm - Esp.38mm | 26 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 5. SISTEMA DE DRENAGEM DO CONDENSADO
23. 5. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO 40MM ESGOTO PRIMARIO | 16 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 JOELHO 90 PVC RÍGIDO 40MM | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 JOELHO 45 PVC RÍGIDO 40MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 JUNÇÃO PVC RÍGIDO 40x40MM | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CAP PVC 40MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 6. SISTEMA DE COMANDO ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO
.1 CORPO DE VÁLVULA 3 VIAS - 1.1/2'' - CV 29 - CLOSE OFF 200 psi COM ATUADOR PROPORCIONAL 1.1/2'' - 24 VAC | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 QUADRO COMANDO E AUTOMAÇÃO | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 KIT DE CONTROLE E MODULAÇÃO DOS CHILLERS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. 5. 7. BASE PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS "AIR HANDLER" E "CHILLERS" - (lençol de borracha e laje em concreto) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LENÇOL DE BORRACHA NATURAL - ESPESSURA:9,5mm (Atenuador de vibração) | 53.5 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 FÔRMA TÁBUA CEDRINHO | 8.28 | M² |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ARMADURA CA-60 MÉDIA 5,0mm | 151 | Kg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA | 5.52 | M³ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23.9. ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO BÁSICO
.1 CURSO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA | 8 | HR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma Renovação de Ar
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Sistema de Ar Condicionado do prédio da Reitoria: Módulo I - Sistema de Renovação de Ar |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense |  |  | Cidade: Pelotas - RS
ITEM | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 | 0% | 0 | 43.57% | 0 | 56.43% | 0 | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% | 0 | 75% | 0 | 25% | 0 | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
23. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR | 0 | 0% | 0 | 7.35% | 0 | 92.65% | 0 | 100%
Total da Etapa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU