## Orçamento
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
OBRA: ESCRITÓRIO DA REDE DE INCUBADORAS IFSUL NO PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO |  |  |  |  | ENDEREÇO: Av Domingos de Almeida, 1785 - Bairro Areal
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE |  |  |  |  | CIDADE: PELOTAS/RS |  |  |  | BDI = |  | /2020
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
1. PROJETOS | [11 empty] | 0
1. 1. PROJETO BÁSICO
.1 AS BUILT PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES (Incluindo material e mão-de-obra) | 74.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 6. TAPUMES
2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO
2. 6. 2. 1. PAINEL DE COMPENSADO SIMPLES ALTURA 220X110cm | 10.25 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 6. 4. LONA PLÁSTICA
2. 6. 4. 1. LONA PLÁSTICA PRETA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 4x100 COM 40kg e 150 MICRAS | 28.75 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. 7. 1. PLACA DE OBRA 1,125 x 1,80M | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 1. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO
2. 8. 1. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
.1 DEMOLIÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO COM REMOÇÃO | 0.5 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 8. 22. REMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
.1 REMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO | 25.87 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 74.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0
6. 2 ESTRUTURA METÁLICA PARA MEZANINO, ESCADA E ESCRITÓRIO/BAR
6. 2. 1. PERFIS, CANTONEIRAS E CHAPAS | [8 empty] | 0
.1 PERFIL I DE AÇO ESTRUTURAL W 200x26,6 - MÍNIMO ASTM A36 CONEXÕES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS - C/ PERDAS | 1671.93 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 PERFIL I DE AÇO ESTRUTURAL W 150x13,0 - MÍNIMO ASTM A36 CONEXÕES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS - C/ PERDAS | 422.89 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 PERFIL T DE AÇO ESTRUTURAL 2" x 1/4" - ASTM A36 - CONEXÕES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS - C/ PERDAS | 162.59 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 PERFIL UDC DE AÇO ESTRUT. 5x40x5x0,635 CM - ASTM A36 - A DOBRAR - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 265.98 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 PERFIL UDC DE AÇO ESTRUT. 5,25x29,5x5,25x0,635 CM - ASTM A36 - A DOBRAR - C/ CONEXÕES E C/ PERDAS | 195.67 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 PERFIL UDC DE AÇO ESTRUT. 5x6,4x5x0635 CM - ASTM A36 - A DOBRAR - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 50.28 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 PERFIL UDC DE AÇO ESTRUTURAL 40x75x40x3,42 MM - ASTM A36 - CONEXÕES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS | 21.7 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 PERFIL UDC DE AÇO ESTRUTURAL 40x75x40x2,00 MM - ASTM A36 - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 21.2 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 PERFIL UDC ENRIJECIDO DE AÇO ESTRUT. 200x75x25x4,76 MM - ASTM A36 - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 175.91 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 PERFIL CANTONEIRA DE AÇO ESTRUTURAL 1" x 1/4" - ASTM A36 - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 39.6 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 PERFIL CANTONEIRA DE AÇO ESTRUTURAL 1.1/2" x 1/4" - ASTM A36 - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 29.23 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 PERFIL CANTONEIRA DE AÇO ESTRUTURAL 2" x 1/4" - ASTM A36 - CONEXÕES SOLD. E/OU PARAF. - C/ PERDAS | 25.43 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.13 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=9,53MM - PARA CONEXÕES PERDAS DE 5% EMBUTIDAS | 234 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.14 CHAPA DE AÇO FINA, ASTM A36, E=5,00MM - PARA V11 PERDAS DE 5% EMBUTIDAS | 27.12 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.15 ARCO TRELIÇADO DE 5,35x2,62M COM CANTONEIRAS DE 1.1/4" E BARRAS REDONDAS DE 5/8" - COLOCADO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6. 5. ESTRUTURA EM PAINÉIS
.2 CHAPA PAINEL COMPOSTO 1,20x2,50M, ESP. 40MM DO TIPO MASTERBOARD OU SIMILAR | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. ALVENARIAS | [11 empty] | 0
7. 1. ALVENARIAS
7. 1. 3. DE TIJOLOS CERÂMICOS À VISTA
.1 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5 | 6.78 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
.1 PAREDE DE GESSO ACARTONADO STANDARD C/ COLOCAÇÃO | 8.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | 0
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA DE CORRER - 2 FOLHAS -TEXTURA CARVALHO MALVA - 1.00X2.10M - COM FERRAGENS | 2 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. 1. 3. JANELAS INTERNAS
.1 JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS - TEXTURA CARVALHO MALVA - 1.00X1.00/3.00M - COM FERRAGENS | 2 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8. 2. 1. JANELAS
8. 2. 1. 1. MAXIM AR
.1 CAIXILHO MAXIM AR ALUMINIO ANODIZADO BRANCO - COM FERRAGENS | 3.69 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. 2. 1. 1. VENEZIANA VAZADA FIXA
.1 VENEZINA VAZADA FIXA | 2.88 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8. 10. ESQUADRIAS DE VIDRO LAMINADO TEMPERADO
8.10.1 DE VIDRO INCOLOR
8. 10. 1. JANELAS
.1 JANELA DE VIDRO LAMINADO TEMP. DE CORRER - 3,07x1,19M, ESP. DE 12MM, CAMADAS DE 6MM, INCL. ACES. E FERR. | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 JANELA DE VIDRO LAMINADO TEMP. DE CORRER - 1,83x1,20M, ESP. DE 12MM, CAMADAS DE 6MM, INCL. ACES. E FERR. | 2 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 10. 2. PORTAS
.1 PORTA DE VIDRO LAMINADO TEMP. DE CORRER, 1,30X2,15M, ESP. DE 12MM, CAMADAS DE 6MM, INCL. ACES. E FERR. | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 1. LUMINÁRIAS
.1 PLAFON LED 25W 6500K QUADRADA BIVOLT PRETA, INCLUINDO INSTALAÇÃO | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 PENDENTE REDONDA DIAM. 60CM PRETO, COM 5 LAMP. LED 13W E27, INCLUINDO INSTALAÇÃO | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 PLAFON PLAFONIER COM SOQUETE E27 E LAMP. LED 13W, , INCLUINDO INSTALAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 ARANDELA QUADRADA LINHA KASSE 1XG9 C/ LAMPADA LED HALOPIN 3W, INCLUINDO INSTALAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 PENDENTE Q-01 BAMBOLA PRETO/COBRE C/ LAMPADA LED PAR30 09W 25G 3000K BIVOLT, INCLUINDO INSTALAÇÃO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES | 1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 254 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 395 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) | 175 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 CABO MULTIPOLAR 2X2,5MM2 | 33 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 1,5/2,5MM2 | 33 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" | 3.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) | 5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 CONECTOR BOX RETO 3/4" ALUMINIO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 1" (25MM) | 4.62 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 1" (25MM) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) | 18.33 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 BUCHA DE REDUÇÃO ALUMÍNIO SILÍCIO 1" P/ 3/4" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) | 27 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 BOX MACHO GIRATÓRIO 1" | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.13 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.14 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.15 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 1" | 30.61 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.16 ABRAÇADEIRA PVC NA COR CINZA PARA ELETRODUTO 1" | 51 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.17 CURVA 90 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 1" | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.18 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 3/4" | 45 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.19 ABRAÇADEIRA PVC NA COR CINZA PARA ELETRODUTO 3/4" | 90 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.20 CURVA 90 ELETRODUTO PVC NA COR CINZA 3/4" | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.21 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" COR CINZA | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.22 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 3/4" COR CINZA | 47 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.23 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 201 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.24 ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA 1" | 36 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.25 ABRAÇADEIRA PVC NA COR BRANCA PARA ELETRODUTO 1" | 72 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.26 CURVA 90 ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA 1" | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.27 CONECTOR RETO PVC NA COR BRANCA PARA ELETRODUTO 1" | 41 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.28 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" COR BRANCA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.29 ADESIVO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO, SACHÊ 600ML - COR CINZA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GAL. PARA 28 ELEM. COMBARRAMENTO (SOBREPOR), C/ INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 MEDIDOR POLIFÁSICO DE ENERGIA ATIVA E REATIVA, BIDIRECIONAL, C/ INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR 63A | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 DISJUNTOR DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE 30MA, CORRENTE DE 63A TIPO AC | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC, COR BRANCA, 140X150X75MM INCLUINDO FIXAÇÃO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CAIXA CONDULETE ALUMINIO 25MM C/TAMPA CEGA INCLUINDO FIXAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 CAIXA CONDULETE ALUMINIO 20MM C/TAMPA CEGA INCLUINDO FIXAÇÃO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 CAIXA CONDULETE ALUMINIO 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T INCLUINDO FIXAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 CAIXA CONDULETE PVC 20MM, CINZA, C/TOMADA DUPLA 2P+T INCLUINDO FIXAÇÃO | 28 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 CAIXA CONDULETE PVC 20MM, CINZA, C/TRÊS INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO FIXAÇÃO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 CAIXA CONDULETE PVC 20MM, CINZA, C/INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO FIXAÇÃO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 CAIXA CONDULETE PVC 20MM, CINZA, C/TAMPA CEGA INCLUINDO FIXAÇÃO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 CAIXA CONDULETE PVC 25MM, BRANCA C/ TAMPA CEGA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 TAMPA LISA +COLAR SOB CX PISO DUPLA SQR-PRENSA, DUTOTEC | 5 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 GUIA 50MM CX PISO SQR ROTATION DUPLA 2X2 PISO CONCRETO DUTOTEC - COLOCADA | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 ADPT MET SQR DUPLA 4 BLOCOS DUTOTEC -SQR 50MM, DUTOTEC - COLOCADO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.13 TOMADA PEZZI BLK 10A 3P-NBR-BRANCA - COLOCADA | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS
.1 PERFILADO PERFURADO 38X38MM | 13 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 SAPATA EXTERNA 4 FUROS | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 EMENDA INTERNA I | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1" | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 VERGALHÃO ROSQUEAVEL 3/8", BARRA C/ 6 METROS | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 GANCHO PARA PERFILADO | 18 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 CANTONEIRA ZZ | 18 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 CONJUNTO PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 3/8" | 68 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 56 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
.1 ELETROCALHA LISA, ZINCADA 50X50MM, COM VIROLA | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 TAMPA ELETROCALHA LISA, ZINCADA 50X50MM, COM VIROLA | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 CURVA ELETROCALHA LISA.HORIZONTAL 90 -50X50MM C/ TAMPA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 EMENDA INTERNA U P/ ELETROCALHA LISA 50X50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 MÃO FRANCESA P/ CALHA 50MM | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 20 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 CONJUNTO PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 3/8" | 20 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 REDUÇÃO ESQUERDA 100mm p/ 50mm | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | [11 empty] | 0
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.5 ELETRODUTO FERRO GALV. MÉDIO 1" (25MM) | 3.86 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 CURVA RL 90 ELETRODUTO F.G. 1" (25MM) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 PARAFUSO P/ BUCHA S-8 | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 BUCHA DE NYLON S-8 | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 2. 4. DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS
.1 RACK GABINETE DESMONTÁVEL 19" X 6U (295MMX517MM) PRETO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 BANDEJA FIXA 19" x 517MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 CALHA DE TOMADAS 19" C/ 06 TOMADAS - 10A/220V | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 KIT PARAFUSO / PORCA-GAIOLA M5 METÁLICA | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | 0
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6.1. TUBOS E CONEXÕES
1. (164200) TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. (164201) CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.6.4 CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
1. (22131) DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 0.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. (165166) CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.6.7 CALHAS DE PISO
1. (62210) ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 1.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. (81305) IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM | 5.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. (105020) ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 | 3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.7 RALO SIFONADO
1. (164015) RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13.IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO | [11 empty] | 0
13.5. ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO
13. 5. 2. LÃ DE ROCHA
.1 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | 8.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | 0
14. 1. SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO | [8 empty] | 0
.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO TIPO ABC DE 6KG (3A 20B C) | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 SUPORTE PARA EXTINTOR (REFORÇADO PARA EXTINTOR DE 6KG), INSTALADO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 0
.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED (36 LEDS) - 288 LUMENS, INSTALADA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14.3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 0
14.3.1. PLACA DE "SAÍDA" | [8 empty] | 0
.1 PLACA DE SAÍDA (17) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 PLACA DE SAÍDA COM SETA PARA DIREITA (13D) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 PLACA DE SAÍDA COM SETA PARA ESQUERDA (13E) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14.3.2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR" | [8 empty] | 0
.1 PLACA DE PROIBIDO FUMAR (1) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14.3.3. PLACA DE "ESCADA" | [8 empty] | 0
.1 PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA PELA ESCADA (15) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14.3.4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR" | [8 empty] | 0
.1 PLACA DE EXTINTOR TIPO ABC | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0
15. 7. REVESTIMENTO METÁLICO – FACHADA
.1 ORNAMENTO PARA VITRINE EM AÇO INOX CNC PLASMA, ESPESSURA DE 1 CM4,82x0,25m | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15. 9. REVESTIMENTO EM MDF
1. MDF BAVIERA 18MM MARCA GUARARAPE (CHAPA DE 2,75Mx1,85Mx18MM) - 03 CHAPAS | 14.46 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. MDF BRANCO 15MM EUCATEX (CHAPA DE 2,75Mx1,85Mx15MM) - 1 CHAPA | 3.41 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16. VIDROS | [11 empty] | 0
16.1. VIDRO LISO
16. 1. 1. DE 4 MM
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE | 20.37 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16. 4. VIDRO LAMINADO
16. 4. 3. 5 +5MM
.1 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL DE 10 MM - (CADA CAMADA DE 5 MM) | 14.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16. 4. 4. VIDRO LAMINADO TEMPERADO 6+6MM
.1 VIDRO LAMINADO TEMP., LISO, INCOL., DUPLO, ESP. TOT. DE 12MM (CAMADAS DE 6MM) - C/ SPIDER GLASS EM INOX | 10.65 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. PINTURA | [11 empty] | 0
17.1. SELADOR/PREPARAÇÃO
.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | 8.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.3. BASE ACRÍLICA
.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 8.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.6. MASSA CORRIDA
.1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMÃOS | 8.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.9 FUNDO SOBRE METAL
.1 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS | 124.11 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.10 ESMALTE SOBRE METAL
17 10. 1. ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL 2 DEMÃOS | 124.11 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17.11 VERNIZ
17. 11. 1. VERNIZ A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACAB. FOSCO | 6.78 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
18.5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL | 74.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | [11 empty] | 0
19.8 PROGRAMAÇÃO VISUAL
.6 LOGOTIPO METÁLICO TIPO “LETRA CAIXA” INSTALADO | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 FAIXA DE SINALIZAÇÃO DO VIDRO - ADESIVO RECORTE ELETRÔNICO ESP. 5 CM | 24 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20. EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0
20. 8. ESCADAS
20. 8. 1. METÁLICA
.1 DEGRAUS DA ESCADA EM PAINEL WALL DE 30 MM E ESPELHOS DE CHAPA CIMENT. DE 10MM (EST. MET. ORÇADA NO ITEM 6) | 1 | CJ. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20. 9 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
.1 GUARDA-CORPO INOX - INSTALADO | 15.46 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CORRIMÃO DUPLO INOX - INSTALADO | 12.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 CORRIMÃO 2" EM INOX CURVO C/BARRAS DE ATÉ 1" P/ ELEVAÇÃO DA GUARDA DA SACADA EM 20CM - INSTALADO | 9.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20.11 BANCADA - BALCÃO PARA BAR
.1 GRADIL DE AÇO INOX IMPRESSO COM CNC PLASMA DE 1CM BALCÃO DO BAR 2,25x1,05m INSTALADO | 1 | UN. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
. 2 BANCADA DE GRANITO COR BRANCA COM ESPESSURA DE 2CM | 1.89 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
20.24 DECK EM MADEIRA
1. (SINAPI 20212) CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA 6 X 8 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 13.84 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. (SINAPI 6178) TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 10 X 2 CM | 9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3. (SINAPI 5061) PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 4 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4. (SINAPI 6082) PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | 9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5. CARPINTEIRO | 16 | H |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 CONTRAMESTRE | 3 | ME |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23. AR CONDICIONADO | [11 empty] | 0
23.1. CLIMATIZAÇÃO
23.1.1. EQUIPAMENTOS
.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS / 220V - INCL. SUPORTE E FIXAÇÃO | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS / 220V - INCL. SUPORTE E FIXAÇÃO | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23.1.2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 14 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 2 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 ABRAÇADEIRA "D" TIPO CHAVETA 25MM - INCL. BUCHA E PARAFUSO S-8 | 4 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 CANALETA DE PVC 80X80X2000MM, BRANCA - INCL. FIXAÇÃO | 5 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 CURVA 90 CANALETA DE PVC 80X80, BRANCO | 1 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 JOELHO 90 CANALETA DE PVC 80X80, BRANCO | 5 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8" - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4" - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/4'' - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8" - INCL. ESPUMA E FITA VINÍLICA | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2 - 1KV | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24. PISO | [11 empty] | 0
24. 7. VINÍLICO
.1 PISO VINÍLICO 3MM - LINHA AMBIENTA COLEÇÃO STONE - TARKETT OU SIMILAR | 35.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24.23. RODAPÉS
.1 RODAPE VINILICO 7CM | 32 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
OBRA: ESCRITÓRIO DA REDE DE INCUBADORAS IFSUL NO PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO |  |  | Endereço: Av Domingos de Almeida, 1785 - Bairro Areal
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  | Pelotas - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % |  |  | VALOR | %
1. PROJETOS | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6. SUPERESTRUTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
8. ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
11. INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
13. ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
15. REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
16. VIDROS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
17. PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
20. EQUIPAMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
23. AR CONDICIONADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
24. PISO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Total da Etapa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU