PERGUNTA:

Boa Tarde!

Temos uma dúvida sobre a estrutura metálica da passarela:

Qual a espessura da parede dos tubos de aço galvanizado (itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2) da planilha?

Outra questão: Poderiam nos enviar ou disponibilizar no site, os orçamentos utilizados para esta licitação?

RESPOSTA:

Segue abaixo resposta da Diretoria de Obras, quanto ao seu questionamento:

Em resposta aos questionamentos realizados pela empresa Carlos Lang, tenho a informar o que segue:

1) Qual a espessura da parede dos tubos de aço galvanizado (itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2) da planilha?

Conforme estabelece a NBR 5580:2013, Anexo A, Tabela A-1 - Diâmetro x Espessura x Massa, para Tubos de  aço médio, diâmetros de 3" e 4", a espessura das paredes internas são de 4,00 e 4,50mm respectivamente.

2) Outra questão: Poderiam nos enviar ou disponibilizar no site, os orçamentos utilizados para esta licitação?

Tenho a informar que os orçamentos referentes a cantoneiras, perfis e telhas foram realizados nas empresas Ferraço Sul, Cofercan e Gerdau, ambas em Pelotas, e posteriormente atualizados com o INCC do período até a última atualização em setembro de 2020. Já os custos referentes aos tubos (itens 9.1.2.1 e 9.1.2.2) da planilha, são composições da Pleo, ou seja, não sabemos informar os fornecedores aos quais foram cotados estes itens.

Estamos a disposição caso necessite de maiores informações.

Simone Jardim.

Coordenadoria de Licitações