Para GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Será publicado neste espaço a resposta enviada pela área técnica, após análise dos atestados apresentados:

- os atestados não atendem ao requisito de marca e modelo, requisito muito importante para manter a similaridade do ambiente e manter as garantias como por exemplo, Cabeamento Estruturado e/ou Cabeamento Óptico marca Furukawa com garantia de 25 anos;

- Os atestados IMA INFORMÁTICA e CNPEM SP não atendem no requisito de sistema de climatização redundante e no Sistema de circuito fechado de TV;

- O atestado do SEPOG CE, não atende no requisito Sistema de piso elevado metálico; e o da Prefeitura de Contagem, não atende também no requisito de Sistema de circuito fechado de TV.