## Orçamento Ar Condicionado
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Sistema de Ar Condicionado do prédio da Reitoria: Módulo II - A - Sistema de Distribuição do Ar de Renovação |  |  |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense |  |  |  |  | Cidade: Pelotas - RS |  |  |  | BDI = |  | Data:
Item/Descrição | Qtd. | Un | Material |  | Mão-de-obra |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
.1 PLACA DE OBRA EM LONA FIXADA EM ESTRUTURA DE METALON | 2.03 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (AMARELO) | 40 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (VERDE) | 100 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 750V 2X2,5MM2 | 700 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 4X4MM2 | 80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6x400MM PACOTE C/50 | 8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE COMANDO (400X400X120MM)(SOBREPOR) | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 CONTATORA TRIPOLAR 3TF43 SIEMENS | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 SUPERVISOR TÉCNICO (1 turno - 8h) | 2 | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. FORRO | [11 empty] | 0
22. 1. FORROS
22. 1. 4 PLACAS
.1 FORRO PLACA DE FIBRA MINERAL 625X1250X15MM | 50 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO AR DE RENOVAÇÃO | [11 empty] | 0
23. 3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA ADOTADO
23. 3. 1. VENTILADORES
.1 VENTILADOR - TURBO 150 | 2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 VENTILADOR - TURBO 200 | 11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 SUPORTES VENTILADORES | 13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 2. DUTOS
23. 3. 2. 1. DUTOS RÍGIDOS EM MPU - REDE VERTICAL
.1 PLACAS DE MPU - 1.20M X 2.00M / ESP=20MM | 75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL REF. CASCOLA-1406653 - LATA 2,8 LITROS | 2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 SELANTE ACRÍLICO 5443 N - CARTUCHO 430G | 38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 FITA DE ALUMÍNIO AUTOADESIVA - ROLO DE 50MM X 50M | 30 | RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 SUPORTES | 40 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.6 ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALT | 28.5 | M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 2. 2. REDE HORIZONTAL - DUTOS FLEXÍVEIS
.1 DUTO FLEXÍVEL REF. ISODEC RT 0.6 - DIÂMETRO NOMINAL 100MM - PEÇA COM 6,00M | 6 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 DUTO FLEXÍVEL REF. ISODEC RT 0.6 - DIÂMETRO NOMINAL 150MM - PEÇA COM 6,00M | 14 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 DUTO FLEXÍVEL REF. ISODEC RT 0.6 - DIÂMETRO NOMINAL 200MM - PEÇA COM 6,00M | 13 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 LUVA PARA UNIÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS - DIÂMETRO NOMINAL 100MM | 10 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.5 LUVA PARA UNIÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS - DIÂMETRO NOMINAL 150MM | 18 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.6 LUVA PARA UNIÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS - DIÂMETRO NOMINAL 200MM | 17 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 3. GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DO AR
.1 GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS – 500x150mm | 40 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 GRELHA INDEVASSÁVEL P/ RETORNO DO AR (P/ PORTAS - MOLDURA DOS 2 LADOS - 300X400) | 14 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 4. DAMPERS CONTROLADORES DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS (MANUAL)
.1 DAMPER MANUAL COM REGISTRO - DIMENSÕES 600MM X 500MM | 4 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 DAMPER MANUAL COM REGISTRO - DIMENSÕES 500MM X 500MM | 4 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 DAMPER MANUAL COM REGISTRO - DIMENSÕES 500MM X 400MM | 4 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.4 DAMPER MANUAL COM REGISTRO - DIMENSÕES 300MM X 300MM | 2 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 5. CAPTORES E INSUFLADORES DE AR
.1 CAPTOR E/OU INSUFLADOR DE AR - DIÂMETRO NOMINAL 100MM | 14 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 CAPTOR E/OU INSUFLADOR DE AR - DIÂMETRO NOMINAL 150MM | 15 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 CAPTOR E/OU INSUFLADOR DE AR - DIÂMETRO NOMINAL 200MM | 7 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. CAIXAS DE VENTILAÇÃO
23. 3. 6. 1. PLACAS DE MPU
.1 PLACAS DE MPU - 1.20M X 2.00M / ESP=20MM | 14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. 2. COLARINHOS PARA DUTOS MPU
.1 COLARINHO MPU COM REGISTRO - 100MM | 14 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.2 COLARINHO MPU COM REGISTRO - 150MM | 25 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 COLARINHO MPU COM REGISTRO - 200MM | 13 | PÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. 3. ADESIVO DE CONTATO
.1 ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL REF. CASCOLA-1406653 - LATA 2,8 LITROS | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. 4. SELANTE ACRÍLICO
.1 SELANTE ACRÍLICO 5443 N - CARTUCHO 430G | 10 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. 5. FITAS DE ALUMÍNIO PARA DUTO DE MPU
.1 FITA DE ALUMÍNIO AUTOADESIVA - ROLO DE 50MM X 50M | 4 | RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. 3. 6. 6. MÃO-DE-OBRA
.1 MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE VENTILAÇÃO | 17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.4. BALANCEAMENTO DO SISTEMA
.1 MÃO-DE-OBRA PARA REGULAGEM DAS VAZÕES DOS INSUFLADORES INDICADAS NO PROJETO | 27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA

## Cronograma Ar Condicionado
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Sistema de Ar Condicionado do prédio da Reitoria: Módulo II - A - Sistema de Distribuição do Ar de Renovação |  |  | Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218
Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense |  |  | Cidade: Pelotas - RS
ITEM | 1º mês |  | 2º mês |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
22. FORRO | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
23. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | 100%
Total da Etapa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA