## Orçamento
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: : Reformas e Adequações das Instalações Elétricas e Lógicas do Bloco Multifuncional - Câmpus Lajeado |  |  |  |  | Endereço: Rua João Goulart, 2150 - Bairro Olarias
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Lajeado - RS |  |  |  | BDI = | XX | XX/2022
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | #VALUE!
10. 1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 4MM2 | 126 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 4/6MM2 | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2,5MM2 | 245 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 1,5/2,5MM2 | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2 (TOMADAS MESAS CENTRO SALA) | 5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.6 PLUG MACHO INDUSTRIAL 2P+T - 500V | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
10.1.4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" COR CINZA | 27 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" COR CINZA | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE TOP NA COR CINZA 1" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE TOP NA COR CINZA 3/4" | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 1" COR CINZA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.6 ADAPTADOR P/ CONDULETE PVC 3/4" COR CINZA | 67 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.7 ABRAÇADEIRA PVC CINZA P/ ELETR. 3/4", INCL. FIXAÇÃO | 36 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.8 ABRAÇADEIRA PVC CINZA P/ ELETR. 1", INCL. FIXAÇÃO | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.9 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.10 BOX MACHO GIRATÓRIO 1" | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.11 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.12 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.13 BOX MACHO GIRATÓRIO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.14 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.15 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
10.1.5. QUADROS DE CARGA
.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIF. 100A DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO 100A - Jng | 0.2 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
10.1.6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25A, TIPO AC.INSTALADO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T NA COR CINZA INCLUSO INSTALAÇÃO | 33 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA NA COR CINZA INCLUSO INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA INCLUSO INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 INCLUSO INSTALAÇÃO | 70 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | [11 empty] | #VALUE!
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 25MM C/TAMPA CEGA NA COR CINZA | 17 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 TAMPA P/ CONDULETE PVC 25MM P/ UM RJ-45, NA COR CINZA. INCL. FIXAÇÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 TAMPA P/ CONDULETE PVC 25MM P/ DOIS RJ-45, NA COR CINZA. INCL. FIXAÇÃO | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 34 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 CONECTOR RJ45 CAT 06 90º BR KEYSTONE C/ CERTIFICAÇÃO | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. 2. 2. CABOS
.1 CABO DE REDE UTP CAT-6 | 1106 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 PATCH CORD CAT-6, C/ 1,5M | 76 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" COR CINZA | 27 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 CURVA 90 ELETRODUTO CONDULETE TOP NA COR CINZA 1" | 14 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 ADAPTADOR CONDULETE PVC 1" COR CINZA | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 ABRAÇADEIRA PVC CINZA P/ ELETR. 1", INCL. FIXAÇÃO | 36 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 36 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. 2. 4. DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS
.1 RACK DE PAREDE 12U | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT-6 | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 FRENTE FALSA 1U | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 GUIA DE CABOS 1U | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 PORCA GAIOLA+PARAF. M5 KIT C/ 100PÇ (P/RACK) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.6 RÉGUA P/ RACK PADRÃO 19" C/ 4 TOMADAS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.7 SWITCH 24 PORTAS | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 ELETROCALHA LISA, COM VIROLA , ZINCADA 100X50MM C/ SUPORTE, VERGALHÃO E FIXAÇÃO | 13 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 TE ELETROCALHA LISA. HORIZONTAL 100X50MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 EMENDA INTERNA ELETROCALHA LISA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.7 CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 3/4" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.8 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.9 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.10 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.11 CONECTOR MACHO GIRATÓRIO 1" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.12 BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.13 ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 1" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.14 SEPTO DIVISOR DE LÓGICA E ELÉTRICA, 50X1000MM, INCL. FIXAÇÃO | 26 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.15 CANTONEIRA ZZ | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.16 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 3/8" | 44 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.17 CONJUNTO PORCA SEXTAVADA, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO 3/8" | 66 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.18 CONJ. PARAFUSO + BUCHA DE NYLON S-8 | 22 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
11. 2. 8. ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS
.1 COLUNA PLUS LIGTH 3,0MTS BEGE LISA - DUTOTEC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.2 LUVA DE ARREMATE COLUNA PLUS BG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.3 PORTA EQP SLIM 3BL DUTOTEC - BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.4 BLOCO PEZZI CEGO-BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.5 TOMADA PEZZI BLK 10A 3P - NBR - BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.6 BLOCO PEZZI P/ RJ45 KEYSTONE BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
.7 CONECTOR RJ45 CAT 06 90º BR KEYSTONE C/ CERTIFICAÇÃO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 52.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | XX | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Obra: Reformas e Adequações das Instalações Elétricas e Lógicas do Bloco Multifuncional - Câmpus Lajeado | Endereço: Rua João Goulart, 2150 - Bairro Olarias
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense | Lajeado - RS
ITEM | 30 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx | #VALUE! | #VALUE!
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | xx | #VALUE! | xx
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU